## Sheet1
厦门市计量检定测试院2016年设备采购计划（第一批）
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术要求
1 | 引伸计检定装置 | 1套 | 符合JJF1096-2006《引伸计标定器》表2的技术要求；配套装置：横向引伸计适配器、标定仪加长杆。
2 | 摆锤式冲击机检定装置 | 1套 | 符合JJG145-2007《摆锤式冲击机检定规程》表7全部技术要求及配件。
3 | 定量包装检验设备 | 1套 | 1、电子天平： a. 最大称量6200g b. 可读性0.01g，重复性0.01g c. 秤盘尺寸：≤179mm×190mm d. 单模块传感器，FACT全自动内部校准功能，最小称量值警告功能 e. 彩色液晶触摸显示屏 f. 配置天平运输箱 2、电子秤： a. 量程60kg b. 台面：≤300 mm×400mm c. 含镍氢充电电池 d. 分度值0.02kg e. 台面不锈钢材质 3、电子秤： a. 量程15kg b. 尺寸：≤228mm×228mm×78mm c. 分度值5g d. 内置镍氢充电电池 e. 台面不锈钢材质 4、质保期：免费保修不少于一年。
4 | 同轴度测量仪 | 1套 | 1、测量精度：优于2%； 2、引伸计标距：100mm； 3、引伸计精度：0.5%，最大变形1mm/2mm 4、双侧引伸计1套，试棒4支（φ14mm、φ16mm、φ24mm、φ32mm） 5、10.0级兆欧表 6、（0～500）mm高度游标卡尺