酸度计检定仪主要技术指标

一、mV电势：

1．输出范围：(-2000.000～2000.000) mV

2．最大允许误差： ±0.01%FS

3．最小分辨力： 0.001 mV

二、pH电势:

1.最大允许误差： ±0.0004pH

2.最小分辨力 :0.0001 pH

三、温度

1.范围： (0.0～100.000) ℃

2. 最小分辨力: 0.00 1 ℃

四、高阻

1.范围：1GΩ，3GΩ

2.最大允许误差： ±10％