标准灯主要技术指标

1、型号规格：64460U等系列标准灯共400只

2、功率范围：卤素灯5W-250W（200只）、LED标准管（200只）

3、色温范围：卤素灯（2700K-3200K ）、LED管（白、红、绿、蓝）