紫外LED光源主要技术指标

1、型号规格：紫外LED光源OLX-365B/FA一支，

2、光源波长：365 nm

3、功率范围：9000-10000W/cm2

4、光学夹具配件：SP130系列接杆各两根，SP100系列接杆各两根，SP120系列接杆各两根，PH100系列杆架各两个，SLM101/SLM102可调同轴透镜座各两个，ALM202/ALM203可调镜片架各两个。