拟购设备数量及主要技术指标

一、温湿度计

1、拟采购34台。

2、主要技术指标

温度：测量范围－20℃～＋50℃，分辨率0.1℃，MPE±0.5℃；

相对湿度：测量范围10～95%RH，分辨率1% RH，MPE±3%。

二、温湿度大气压计

1、拟采购4台。

2、主要技术指标

温度：测量范围－10℃～＋60℃，分辨率0.1℃，MPE±0.5℃；

相对湿度：测量范围0～100%RH，分辨率1% RH，MPE±3%；

大气压：测量范围（300～1200）hPa，分辨率0.1hPa，MPE±3hPa。