## Sheet2
序号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 装量 | 采购数量
1 | 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 | 0.1 μg/mL | 1 mL | 15
2 | 无水乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 10.0 ng/μL | 1 mL | 5
3 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | 100 ng/μL | 1 mL | 20
4 | 红外测油仪用溶液标准物质 | 1000 mg/L | 8 mL | 2
5 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | 10.0 μg/mL | 1 mL | 2
6 | 异辛烷中二苯甲酮溶液标准物质 | 10.0 ng/μL | 1 mL | 2
7 | 化学需氧量溶液标准物质 | 100 mg/L | 18 mL | 5
8 | 化学需氧量溶液标准物质 | 500 mg/L | 18 mL | 5
9 | 化学需氧量溶液标准物质 | 1000 mg/L | 18 mL | 5
10 | 蔗糖水溶液标准物质 | 5% | 2 mL | 5
11 | 蔗糖水溶液标准物质 | 10% | 2 mL | 5
12 | 蔗糖水溶液标准物质 | 30% | 2 mL | 5
13 | 蔗糖水溶液标准物质 | 50% | 2 mL | 5
14 | 氯化钾电导率溶液标准物质（3#） | 1408.3 μS/cm（25℃） | 100 mL | 5
15 | 氯化钾电导率溶液标准物质（4#） | 146.5 μS/cm（25℃） | 100 mL | 5
16 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 0.100 mg/mL | 2.5 mL | 5
17 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 0.100 μg/mL | 2.5 mL | 5
18 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 200 μg/mL | 2 mL | 2
19 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 5.0 μg/mL | 2 mL | 2
20 | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 | 100 pg/μL | 1 mL | 5
21 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | 10.0 ng/μL | 1 mL | 5
22 | 水质浊度溶液标准物质 | 400 NTU | 90 mL | 10
23 | 水中氨氮溶液标准物质 | 1000 mg/L | 18 mL | 5
24 | 原子吸收分光光度计用溶液标准物质Cu | （0.00，0.00，0.50，1.00，3.00，3.00，5.00）μg/mL | 90 mL/瓶*7瓶 | 1
25 | 原子吸收分光光度计用溶液标准物质Cd | （0.00，0.00，0.50，1.00，3.00，3.00，5.00）ng/mL | 90 mL/瓶*7瓶 | 1
26 | 水中总有机碳溶液标准物质 | 1000 mg/L | 18 mL | 5
27 | 异丙醇水溶液中利血平溶液标准物质 | 1.00 ng/μL | 2 mL | 2
28 | 火焰光度计用溶液标准物质 | K+：（4.00~100）μmol/L；Na+：（4.00~1000）μmol/L | 90 mL/瓶*10瓶 | 1
29 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100 mg/L | 18 mL | 2
30 | 紫外分光光度计用溶液标准物质 | 18.1 %（20 ℃，波长235 nm，带宽2 nm） | 18 mL/支*2支 | 5
31 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质 | Urel=2% | 5*40mL/瓶 | 1
32 | 水中铁(Fe)分析标准物质 | 1000 mg/L | 100ml | 1
33 | 砷单元素溶液标准物质 | 100 mg/L | 20ml/瓶 | 2
34 | 锑单元素溶液标准物质 | 100 mg/L | 80mL/瓶 | 2
35 | 氨基酸混合溶液标准物质 | 10mmol/L | 1mL/瓶 | 2
36 | ICP-MAS仪器校准用溶液标准物质 | Be:10.0μg/L In: 10.0μg/L Bi: 10.0μg/L | 90 mL | 3
37 | 水中总余氯 | 50 mg/L | 10mL | 4
38 | 水中游离余氯 | 50 mg/L | 10mL | 4
39 | 空气中甲烷 | (10,40L,50,60)%LEL;100ppm | 4L | 5
40 | 空气中异丁烯(IC4H8) | 800ppm | 4L | 1
41 | 氮中氨气 | 20ppm，50ppm，80ppm | 4L | 3