标准电感箱技术要求

采购单位：厦门市计量检定测试院

- 标准电感箱体积小，轻便，便于携带；

- 电感测量范围：1μH~100mH，最小分辨率1μH；

- 准确度：优于±0.05%

联系人：崔潼

电话：13666020018