介质损耗因数标准器技术要求

采购单位：厦门市计量检定测试院

- 设备可用于介质损耗测试仪校准，适合用于西林型电桥/电流比较型电桥，能够正反接线测量；

- 损耗测量范围:至少包括0.000%-30%，30档。

- 主电容值：100pF；

- 最高电压：10kV；

- 准确度：优于0.5级

联系人：陈建志

电话：18950068279