配气装置备件采购清单

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 接头 | 1/4” 直通接头 | 30 |
| 接头 | 1/4-1/8” 变径接头 | 30 |
| 接头 | 1/4”光管-W21.8RH钢瓶接头 | 20 |
| 接头 | 1/4”光管-W21.8LF钢瓶接头（4、8、10L钢瓶适用） | 20 |
| 接头 | 1/4”光管-G5/8钢瓶接头（40L钢瓶适用） | 20 |
| 接头 | 高压球阀1/4” 卡套接口 | 2 |
| 接头 | 高压针阀1/4”卡套接口 | 2 |
| 接头 | 不锈钢管路BA 1/8” | 20m |
| 接头 | 死堵1/4” | 10 |
| 接头 | 死堵1/8” | 10 |
| 接头 | 1/8”直通接头 | 30 |
| 接头 | 分析仪流量计固定支架 | 10 |
| 接头 | 1/4”卡套 | 40 |
| 接头 | 1/4卡帽 | 40 |
| 接头 | 1/8卡套 | 40 |
| 接头 | 1/8卡帽 | 40 |
| 过滤器 | 高压过滤器10um | 5 |
| 管路 | 进口EP级1/4管路 | 20m |