|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 标准表面洛氏硬度块  | 32-61HR45N | 块 | 1 |
| 2 | 标准表面洛氏硬度块  | 42-60HR45T | 块 | 1 |
| 3 | 标准表面洛氏硬度块  | 70-82HR30T | 块 | 1 |
| 4 | 标准表面洛氏硬度块  | 75-80HR30N | 块 | 1 |
| 5 | 标准表面洛氏硬度块  | 85-93HR15T | 块 | 1 |
| 6 | 标准布氏硬度块  | 500-600 HBW10/3000 | 块 | 1 |
| 7 | 标准布氏硬度块  | 500-600 HBW5/750 | 块 | 1 |
| 8 | 标准布氏硬度块  | 75-125 HBW2.5/62.5 | 块 | 1 |
| 9 | 标准布氏硬度块  | 75-125 HBW5/250 | 块 | 1 |
| 10 | 标准布氏硬度块  | 75-125HBW10/1000 | 块 | 1 |
| 11 | 标准里氏硬度块  | 590-670HLD中 | 块 | 1 |
| 12 | 标准里氏硬度块  | 750-850HLD高 | 块 | 1 |
| 13 | 标准洛氏硬度块  | 60-70HRC | 块 | 8 |
| 14 | 标准洛氏硬度块  | 20-30HRC | 块 | 8 |
| 15 | 标准洛氏硬度块  | 35-55HRC | 块 | 8 |
| 16 | 标准洛氏硬度块  | 80-88HRA | 块 | 6 |
| 17 | 标准维氏硬度块  | 400-600HV10 | 块 | 1 |
| 18 | 标准维氏硬度块  | 400-600HV30 | 块 | 1 |
| 19 | 标准维氏硬度块  | 700-800HV1 | 块 | 1 |
| 20 | 标准维氏硬度块  | 175-225HV5 | 块 | 1 |
| 21 | 标准显微硬度块  | 400-500HV0.2 | 块 | 1 |
| 22 | 标准显微硬度块  | 400-600HV0.3 | 块 | 1 |
| 23 | 标准显微硬度块  | 700-800HV0.2 | 块 | 1 |
| 24 | 标准显微硬度块  | 700-800HV0.5 | 块 | 1 |
| 25 | 布氏硬度块  | 150-250HBW2.5/187.5  | 块 | 1 |
| 26 | 标准表面洛氏硬度块  | 45-55 HR30N | 块 | 1 |
| 27 | 标准表面洛氏硬度块  | 89-91HR15N | 块 | 1 |
| 28 | 标准布氏硬度块  | 150-250 HBW10/3000 | 块 | 2 |
| 29 | 标准布氏硬度块  | 150-250 HBW5/750 | 块 | 1 |
| 30 | 标准布氏硬度块  | 500-600 HBW2.5/187.5 | 块 | 1 |
| 31 | 标准里氏硬度块  | 490-570HLD低 | 块 | 2 |
| 32 | 标准洛氏硬度块  | 85-95HRB | 块 | 6 |
| 33 | 标准维氏硬度块  | 400-600HV2 | 块 | 1 |
| 34 | 标准维氏硬度块  | 700-800HV3 | 块 | 1 |
| 35 | 标准显微硬度块  | 400-500HV0.1 | 块 | 1 |
| 36 | 里氏硬度块  | 550-630 HLG | 块 | 1 |
| 37 | 维氏硬度块  | 700-800HV5 | 块 | 1 |