色谱柱主要技术指标

一、气相色谱仪用色谱柱：

1．型号：19091J-413

2．规格：30m×0.32mm×0.25μm

3．制造厂：美国安捷伦

二、液相相色谱仪用色谱柱：

1．型号：883975-902 SB-C18

2．规格：4.6mm×150mm ， 粒径：5μm

3．制造厂：美国安捷伦

三、液相相色谱仪用色谱柱：

1．型号：861953-902 SB-C18

2．规格：4.6mm×100mm ，粒径：3.5μm

3．制造厂：美国安捷伦