标准品采购需求

气体标准物质情况

| 标准物质 | 瓶体积/L | 浓度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBW（E）061792 氮气中单组分 :氨气(NH3) | 4 | 氨气(NH3)：20 ppm、50PPM | 1 |
| GBW（E）061792 氮气中单组分 :氨气(NH3) | 4 | 氨气(NH3)：50 ppm | 1 |
| GBW（E）061792 氮气中单组分 :氨气(NH3) | 4 | 氨气(NH3)：80 ppm | 1 |
| GBW（E）081671 空气中单组分 :异丁烷(异丁烷) | 4 | 异丁烷(异丁烷)：10 %LEL | 1 |
| GBW（E）081671 空气中单组分 :异丁烷(异丁烷) | 4 | 异丁烷(异丁烷)：40 %LEL | 2 |
| GBW（E）081671 空气中单组分 :异丁烷(异丁烷) | 4 | 异丁烷(异丁烷)：60 %LEL | 1 |
| GBW（E）081669 空气中单组分 :甲烷(甲烷) | 4 | 甲烷(甲烷)：10 %LEL | 1 |
| GBW（E）081669 空气中单组分 :甲烷(甲烷) | 4 | 甲烷(甲烷)：40 %LEL | 2 |
| GBW（E）081669 空气中单组分 :甲烷(甲烷) | 4 | 甲烷(甲烷)：60 %LEL | 1 |
| GBW（E）081669 空气中单组分 :甲烷(甲烷) | 4 | 甲烷(甲烷)：1000 ppm | 1 |
| GBW（E）061321 氮气中单组分 :氧气(O2) | 4 | 氧气(O2)：12.5 % | 1 |
| GBW（E）061321 氮气中单组分 :氧气(O2) | 4 | 氧气(O2)：24 % | 1 |
| GBW（E）081665 空气中单组分 :一氧化碳(CO) | 4 | 一氧化碳(CO)：50 ppm | 1 |
| GBW（E）081665 空气中单组分 :一氧化碳(CO) | 4 | 一氧化碳(CO)：150 ppm | 1 |
| GBW（E）081665 空气中单组分 :一氧化碳(CO) | 4 | 一氧化碳(CO)：350 ppm | 1 |
| GBW（E）061323 氮气中单组分 :二氧化硫(SO2) | 4 | 二氧化硫(SO2)：5 ppm | 1 |
| GBW（E）061323 氮气中单组分 :二氧化硫(SO2) | 4 | 二氧化硫(SO2)：20 ppm | 1 |
| GBW（E）061323 氮气中单组分 :二氧化硫(SO2) | 4 | 二氧化硫(SO2)：10 ppm | 1 |
| GBW（E）061324 氮气中单组分 :硫化氢(硫化氢) | 4 | 硫化氢(硫化氢)：10 ppm | 1 |
| GBW（E）061324 氮气中单组分 :硫化氢(硫化氢) | 4 | 硫化氢(硫化氢)：40 ppm | 1 |
| GBW（E）081674 空气中单组分 :氢气(H2) | 4 | 氢气(H2)：1000 ppm | 1 |
| BWQ06010005 氮气中单组分 :环氧乙烷(环氧乙烷) | 4 | 环氧乙烷(环氧乙烷)：10 ppm | 1 |
| BWQ06010005 氮气中单组分 :环氧乙烷(环氧乙烷) | 4 | 环氧乙烷(环氧乙烷)：40 ppm | 1 |
| BWQ06010005 氮气中单组分 :环氧乙烷(环氧乙烷) | 4 | 环氧乙烷(环氧乙烷)：80 ppm | 1 |
| CO/Air(GBW) | 4 | 10ppm | 1 |
| CO/Air(GBW) | 4 | 100ppm | 1 |
| CO/Air(GBW) | 4 | 0.10% | 1 |
| CH4/Air(GBW) | 4 | 10ppm,100ppm,0.5%,3% | 4 |