光时域反射计主要技术指标

1、型号规格：OTDR 6418/C-2108

2、波长：单模，1310 nm/1550 nm

3、动态范围：45 dB/43 dB

4、光学夹具及配件：SPF102/103转接头各两个，MB101/102磁性底座、UC103万向杆架各一个。