压缩空气系统设备参数

| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空压机 | 排气量为1.3m3/min、使用压力0.8MPa、5.5kW,高端永磁变频 | 台 | 1 |
| 2 | 储气罐 | 600L/0.8 MPa | 台 | 1 |
| 3 | 自动排水器 | AD-5装在储气罐下面 | 个 | 1 |
| 4 | 冷干机 | -- | 台 | 1 |
| 5 | 精密过滤器 | 015 | 组 | 3 |
| 6 | 自动排水器 | VR-20装在精密过滤器 | 个 | 3 |
| 7 | 安装材料 | 以上连接部位安装 | 批 | 1 |

以下是安装示意图

精密过滤器Q                P             S

高压管                                                                       出口用气

空压机

理体制

储气罐                     冷干机