光学及自动化测试配件主要技术指标

一、标准检测器pbs检测器

1、型号规格：L6020378；

2、测试范围：860-3300nm；

3、波长精度：1937.8nm±2.1nm；

4、1700nm波长准确度：±0.009A。

二、静电放电发生器USB光模块套件

1、型号规格：07-00022A；

2、适用于NoiseKen的ESS-S3011A静电放电发生器；

3、带有5m光纤电缆，使静电放电发生器能够通过PC进行远程控制。

三、消电刷

1、用于静电试验时消除被测物或静电枪上所积累的电荷；

2、消电刷柄为非金属。