设备需求信息

| 名称 | 型 号 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 膜式燃气表密封性检查装置 | MJ2111-06 | 量程： -500Pa～500Pa 分辨率： 不低于±1Pa | 根据JJG577-2012膜式燃气表检定规程安全性检查要求配置。 |